|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Заместитель Главы Нязепетровского  муниципального округа по жилищно-  коммунальному хозяйству и строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Волкова | Утверждаю  Директор ООО «Нязепетровская  Тепло – Энергетическая Компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. котельной МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды запланированных мероприятий | Дата проведения |
| 1 | Техническое обслуживание котельного и насосного оборудования согласно регламентов производителей | Июнь – июль 2025 г. |
| 2 | Промывка и опрессовка котельного оборудования и тепловых сетей согласно балансовой принадлежности | Июнь – июль 2025 г. |
| 3 | Техническое освидетельствование и диагностика котельного оборудования | 2025 г.(согласно сроков) |
| 4 | Текущий ремонт помещений | Июнь 2025 г. |
| 5 | Подготовка запаса топлива | Июль 2025 г. |
| 6 | Замена сетевого насоса | Июль 2025 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Заместитель Главы Нязепетровского  муниципального округа по жилищно-  коммунальному хозяйству и строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Волкова | Утверждаю  Директор ООО «Нязепетровская  Тепло – Энергетическая Компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. котельной МКОУ Первомайская СОШ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды запланированных мероприятий | Дата проведения |
| 1 | Техническое обслуживание котельного и насосного оборудования согласно регламентов производителей | Июнь – июль 2025 г. |
| 2 | Промывка и опрессовка котельного оборудования и тепловых сетей согласно балансовой принадлежности | Июнь – июль 2025 г. |
| 3 | Техническое освидетельствование и диагностика котельного оборудования | 2025 г.(согласно сроков) |
| 4 | Текущий ремонт помещений | Июнь 2025 г. |
| 5 | Подготовка запаса топлива | Июль 2025 г. |
| 6 | Замена пультов управления котлов | Июль 2025 г. |
| 7 | Замена падающего шнека | Июль 2025 г. |